Февраль 2025 ГОДА
В феврале 2025 года мониторинг атмосферного воздуха осуществлялся Учреждением на базе пяти стационарных постов контроля загрязнения атмосферного воздуха (ПКЗ).

Состояние атмосферного воздуха на территории муниципального образования город Краснодар по данным     ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4, ПКЗ-5
Концентрации загрязняющих веществ по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4, ПКЗ-5 за февраль 2025 года представлены в таблицах № 1, 2, 3, 4.
Стационарный пост контроля загрязнения атмосферного воздуха ПКЗ-1 в феврале месяце не работал в связи                      с переносом поста.
Таблица № 1
 Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-2 

	Вещество
	Углерода оксид (CO)
	Азота оксид (NO)
	Азота диоксид (NO2)
	Аммиак (NH3 )
	Сера диоксид (SO2)

	Сероводород (H2S)
	Взв. частицы, мг/м3
	Взв. частицы,РМ1 мг/м3
	Взв. частицы, РМ2,5мг м3
	Взв. частицы, РМ10мг/м3
	Метан (СН4)

	Средняя концентрация, мг/м3
	0,6
	0,041
	0,057
	0,003
	0,0024
	0,0021
	0,0074
	0,00095
	0,00138
	
0,0032
	
1,599

	ПДКс.с., мг/м3
	3
	-
	0,1
	0,1
	0,05
	-
	0,15
	
-

	
0,035

	
0,06
	
-



	Вещество
	С2Н6
Этан
	С3Н8
Пропан
	С4Н10
Изобутан

	С4Н10
Бутан

	С5Н12
Пентан

	С5Н12
Изо-пентан
	С6Н14
Гексан
	С7Н16
Гептан
	С8Н18
Октан
	С9Н20
Нонан
	С10Н22
Декан
	С1Н4-С5Н12
	С6Н14-С10Н22

	Средняя концентрация, мг/м3
	0,009
	0,000
	0,000
	0,000
	0,002
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,610
	0,000

	ПДКс.с., мг/м3
	-
	-
	-
	-
	25
	-
	7
	-
	-
	-
	-
	50
	5







Таблица № 2 
 Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-3

	Вещество
	Углерода оксид (CO)
	Азота оксид (NO)
	Азота диоксид (NO2)
	Аммиак (NH3 )
	Сера диоксид (SO2)

	Сероводород (H2S)
	Взв. частицы, мг/м3
	Взв. частицы,РМ1 мг/м3
	Взв. частицы, РМ2,5мг м3
	Взв. частицы, РМ10мг/м3
	Метан (СН4)

	Средняя концентрация, мг/м3
	0,5
	0,027
	0,029
	0,002
	0,0009
	0,0019
	0,0099
	0,00096
	0,00225
	0,0064
	2,349

	ПДКс.с., мг/м3
	3
	-
	0,1
	0,1
	0,05
	-
	0,15
	
-

	
0,035

	
0,06
	
-



	Вещество
	С2Н6
Этан
	С3Н8
Пропан
	С4Н10
Изобутан

	С4Н10
Бутан

	С5Н12
Пентан

	С5Н12
Изо-пентан
	С6Н14
Гексан
	С7Н16
Гептан
	С8Н18
Октан
	С9Н20
Нонан
	С10Н22
Декан
	С1Н4-С5Н12
	С6Н14-С10Н22

	Средняя концентрация, мг/м3
	0,003
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,001
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,353
	0,000

	ПДКс.с., мг/м3
	-
	-
	-
	-
	25
	-
	7
	-
	-
	-
	-
	50
	5

















Таблица № 3
Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-4

	Вещество
	Углерода оксид (CO)
	Азота оксид (NO)
	Азота диоксид (NO2)
	Аммиак (NH3 )
	Сера диоксид (SO2)

	Сероводород (H2S)
	Взв. частицы, мг/м3
	Взв. частицы,РМ1 мг/м3
	Взв. частицы, РМ2,5мг м3
	Взв. частицы, РМ10мг/м3
	Метан (СН4)

	Средняя концентрация, мг/м3
	0,1
	0,020
	0,029
	0,001
	0,0053
	0,0009
	0,0468
	0,00275
	0,00542
	
0,0201
	
1,450

	ПДКс.с., мг/м3
	3
	-
	0,1
	0,1
	0,05
	-
	0,15
	
-

	
0,035

	
0,06
	
-




	Вещество
	С2Н6
Этан
	С3Н8
Пропан
	С4Н10
Изобутан

	С4Н10
Бутан

	С5Н12
Пентан

	С5Н12
Изо-пентан
	С6Н14
Гексан
	С7Н16
Гептан
	С8Н18
Октан
	С9Н20
Нонан
	С10Н22
Декан
	С1Н4-С5Н12
	С6Н14-С10Н22

	Средняя концентрация, мг/м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,450
	0,000

	ПДКс.с., мг/м3
	-
	-
	-
	-
	25
	-
	7
	-
	-
	-
	-
	50
	5
















       Таблица № 4
Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-5

	Вещество
	Углерода оксид (CO)
	Азота оксид (NO)
	Азота диоксид (NO2)
	Аммиак (NH3 )
	Сероводород (H2S)
	Взв. частицы, мг/м3
	Взв. частицы,РМ1 мг/м3
	Взв. частицы, РМ2,5мг м3
	Взв. частицы, РМ10мг/м3
	Фенол С6Н6О

	Средняя концентрация, мг/м3
	0,6
	0,045
	0,045
	0,007
	0,0015
	0,0560
	0,00508
	0,01097
	0,0295
	0,00000

	ПДКс.с., мг/м3
	3
	-
	0,1
	0,1
	-
	0,15
	
-

	
0,035

	
0,06
	0,006




	Вещество
	Бензол
С6Н6
	Толуол
С7Н8
	Этилбензол С8Н10
	О-ксилол С8Н10
	М,п ксилол
С8Н10
	П-ксилол
	Стирол
С8Н8
	Диметилбензол
	Хлорбензол С6Н5 CL

	Средняя концентрация, мг/м3
	0,00089
	0,00382
	0,00046
	0,00096
	0,00050
	0,00119
	0,00017
	0,00264
	0,00046

	ПДКс.с., мг/м3
	0,06
	-
	-
	-
	0,04
	-
	-
	-
	-





















Информация о зафиксированных среднесуточных концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе            по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4, ПКЗ-5 за февраль 2025 г. представлена на рисунке 1, 2, 3, 4.
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Рисунок 1 – График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с.
 в период с 01.02.2025 по 28.02.2025 ПКЗ-2
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Рисунок 2 – График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с.  
в период с 01.02.2025 по 28.02.2025 ПКЗ-3








[image: Z:\Отдел экологического мониторинга\ОТЧЕТЫ!\ОТЧЕТЫ 2024-2025\Февраль\Приложение к отчету февраль ПКЗ\ПКЗ-4\График.png]
Рисунок 3 – График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с.  
в период с 01.02.2025 по 28.02.2025 ПКЗ-4
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Рисунок 4 – График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с.  
в период с 01.02.2025 по 28.02.2025 ПКЗ-5

Средний уровень показателя гамма-фона за рассматриваемый период составил: ПКЗ-2 – 15,77мкР/час, ПКЗ-3                         – 8,7мкР/час, ПКЗ-4 –9,5мкР/час, ПКЗ-5 – 14,9 мкР/час.


Директор учреждения	                                                                                                                        Е.А.Вечерка
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B, Kpacnomp > K35, CO, K-100 (1314:2:29)
@, Kpacnomp > K35, TSP, Topas (TNT1973)
@ Kpcnomp > 1G-S, PH10, Topas (TNTIS73)
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W, Kpacwomp > yn. Typrewesa/Atapbexosa (TK3-2), €O, K-100 (-)
@, Kpacwomp > yn. Typrewesa/Atapbexosa (MK3-2), 502, Serinus 51
W, Kpacomp > yn. Typrewesa/Atapbexosa (K3-2),NO2, H-105.
@, Kpacromp 3 yn. Typrenesa/ATapbexosa (MK3-2), NH3, H-105
@, Kpacromp 3 yn. Typrenesa/ATapbexosa (MK3-2), TSP, Topas
W, Kpacwomp > yn. Typrewesa/Arap6exosa (MK3-2), PM10, Topas
. Kpacromp > yn. Typrevesa/ATapSexosa (13-2), P12, Topas
0. Kpacromp > yn. Typrenesa/ATapbexosa (1K3-2), Mextar, ACA HC
., Kpacwommp -> y. Typrenesa/ATapGexosa (TK3-2),Texcar, ACAHC
0. Kpacromap  yn. Typreresa/ATap6exosa (MK3-2), £ CiHe-Ctlia, ACA HC
0. Kpacromp 3 yn. Typrenesa/ATap6eroea (K3-2), 2 Cithe-CaHir, ACA HC
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W, Kpacsamp > yr. . 40-nems Nofieas 22/2 (7KG-3), TSP, Topas

@, Kpaciamp -3 yn. . 40-nems Moieas 22/2 (TKG-3), PHLD, Topas

@, Kpaciamp > yr. . 40-neris Noeas 22/2 (1K), PM2.5, Topas

W, Kpacomp - yn. i, 40-nerwa Mobeas 22/2 (K3-3), 502, Serinus 51

@, Kpaciamp > yn. . 40-nemes Noieas 22/2 (7KG-3), €O, K-100 ()

@), Kpacraap  yn. v, 40-nervs Mobeast 22/2 (MK3-3), NO2, H-105.

). Kpachomep - yn. . 40-nerm Mobeas 22/2 (TK3-3), NH3, H-105

0. Kpacrome = yn. i, 407ty Mo 22/2 (7KG-3), 2 GGt ACAHC
. Kpacromp > yn. . 40-nervs MoSes 2212 (T3-3), i Coth, ACA HC
00, Kpacomp - yn. . 40-nerva MoSeas 22/2 (NK3-3), Merran, ACA HC

0, Kpacromp =3 yn. v, 40-nervs Mobeasl 22/2 (1K3-3), Fexccan, ACA HC
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W, Kpacraap = np-xT Yexncros, 31/10 (MK3-4), €O, K-100 (1)

@), Kpacraaap = np-xT Yexncros, 31/10 (MK3-4), 502, Serinus 51

W, Kpacraap = np-xT Yexncros, 31/10 (TK34), NO2, H-105

W, Kpacraaap = np-xT Yexncros, 31/10 (TK3-4), NH3, H-105

W), Kpacraaap = np-kT Yexncros, 31/10 (MK3-4), TSP, Topas.

W), Kpacraap = np-xT Yexncros, 31/10 (TK3-4), PM10, Topas

0. Kpacnomep > mp-x Yexncros, 31/10 (K3-4), PM25, Topas

0. Kpacrome = np-x7 Hekucros, 31/10 (KG-4), 2 CiteCih, ACA HC
. Kpachommp = np-KT HekucTos, 31/10 (K3-4), 3 Cihu-CaH, ACA HC
0. Kpacraaap = np-kT Yexncros, 31/10 (MK3-4), Merrar, ACA HC

0. Kpackommp > np-K ekucTos, 31/10 (IK3-4), Tekcar, ACA HC





