ЯНВАРЬ 2016 ГОДА
В январе 2016 года мониторинг атмосферного воздуха осуществлялся муниципальным казенным учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга окружающей среды и транспорта» (далее –Учреждение) на базе четырех стационарных постов контроля загрязнения атмосферного воздуха (ПКЗ) и передвижной экологической лаборатории для измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Состояние атмосферного воздуха на территории муниципального образования город Краснодар по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4.
Концентрации загрязняющих веществ по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4 за январь 2015 года представлены в таблицах № 1, 2, 3, 4.

Таблица № 1. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-1.
	Вещество
	СHx
	CH4
	HCH
	CO
	H2S
	NH3
	NO
	NO2
	SO2
	Пыль

	Средняя концентрация, мг/м3
	1,01
	1,01
	0,0004
	0,943
	0,0026
	*
	*
	*
	0,0032
	0,0164

	ПДКс.с., мг/м3
	-
	-
	-
	3,000
	-
	0,040
	0,060
	0,040
	0,050
	0,150



Таблица № 2. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-2.
	Вещество
	СHx
	CH4
	HCH
	CO
	H2S
	NH3
	NO
	NO2
	SO2
	Пыль

	Средняя концентрация, мг/м3
	1,490
	0,564
	0,922
	*
	0,0035
	*
	*
	*
	0,0051
	*

	ПДКс.с., мг/м3
	-
	-
	-
	3,000
	-
	0,040
	0,060
	0,040
	0,050
	0,150



Таблица № 3. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-3.
	Вещество
	CO
	H2S
	NH3
	NO
	NO2
	SO2
	Пыль
	Формальдегид
	Бензол
	Толуол
	Этилбензол
	М,п-ксилол
	О-ксилол
	Фенол

	Средняя концентрация, мг/м3
	0,672
	0,001
	0,0038
	0,041
	0,028
	0,0056
	0,00003
	*
	0,00508
	0,0206
	0,00027
	0,0066
	0,0011
	0,0004

	ПДКс.с., ОБУВ
	3,00
	-
	0,04
	0,06
	0,04
	0,05
	0,15
	0,010
	0,1
	- 
	- 
	0,04
	- 
	0,003



Таблица № 4. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-4.
	Вещество
	СHx
	CH4
	HCH
	CO
	H2S
	NH3
	NO
	NO2
	SO2
	Пыль

	Средняя концентрация, мг/м3
	1,530
	0,737
	0,789
	0,0866
	0,00373
	0,0043
	0,0262
	0,0234
	0,00353
	*

	ПДКс.с., мг/м3
	-
	-
	-
	3,000
	-
	0,040
	0,060
	0,040
	0,050
	0,150


*- оборудование находится на плановой поверке (ремонте)
Информация о зафиксированных среднесуточных концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4 за май 2016 г. представлена на рисунке 1, 2, 3, 4.
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Рисунок 1 График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с. в период с 01.01.2016г. по 31.01.2016г. ПКЗ-1
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Рисунок 2 График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с в период с 01.01.2016г. по 31.01.2016г. ПКЗ-2
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Рисунок 3 График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с в период с 01.01.2016г. по 31.01.2016г. ПКЗ-3
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Рисунок 4 График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с в период с 01.01.2016г. по 31.01.2016г. ПКЗ-4





Средний уровень показателя гамма-фона за рассматриваемый период составил ПКЗ-1 - 12,7 мкР/час, ПКЗ-2 - 10,3 мкР/час, ПКЗ-3 – 9,24 мкР/час, ПКЗ-4 - 10,0 мкР/час.

Состояние атмосферного воздуха на территории муниципального образования город Краснодар по данным передвижной экологической лаборатории для измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха.
В январе 2016 года начаты обследования по маршруту, включающему 5 точек, согласно утвержденному план-графику:
Точка № 1 - ул.Тургенева/ул.Головатого;
Точка № 2 - ул.Кубанонабережная, 4;
Точка№ 3 - ул.Захарова, район ТРК «СИТИ ЦЕНТР»;
Точка№ 4 - ул.Красноармейская/ул.Карасунская;
Точка№ 5 - ул.Буденого/ул.Октябрьская.
Анализ данных показал, что максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере находятся в пределах ПДКм.р. Завершение замеров на данном маршруте запланировано на февраль 2016 года.
В течение анализируемого периода с помощью передвижной экологической лаборатории для измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха отработано 1 обращение.
По результатам обращений превышений предельно допустимых максимально разовых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе зафиксировано не было. 
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