Декабрь 2024 ГОДА
[bookmark: _GoBack]В декабре 2024 года мониторинг атмосферного воздуха осуществлялся Учреждением на базе пяти стационарных постов контроля загрязнения атмосферного воздуха (ПКЗ).

Состояние атмосферного воздуха на территории муниципального образования город Краснодар по данным     ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4, ПКЗ-5
Концентрации загрязняющих веществ по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4, ПКЗ-5 за декабрь 2024 года представлены в таблицах № 1, 2, 3.

В период с 01.12.2024 по 31.12.2024 отсутствуют данные с ПКЗ-1 в связи с переносом поста, с ПКЗ-5 в связи проведением монтажных работ.

Таблица № 1 
Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-2

	Вещество
	Углерода оксид (CO)
	Азота оксид (NO)
	Азота диоксид (NO2)
	Аммиак (NH3 )
	Сера диоксид (SO2)

	Сероводород (H2S)
	Взв. частицы, мг/м3
	Взв. частицы,РМ1 мг//м3
	Взв. частицы, РМ2,5мг м3
	Взв. частицы, РМ10мг/м3
	Метан (СН4)

	Средняя концентрация, мг/м3
	0,6
	0,056
	0,056
	0,004
	0,0008
	0,0017
	0,0116
	0,00139
	0,00258
	0,0060
	1,588

	ПДКс.с., мг/м3
	3
	-
	0,1
	0,1
	0,05
	-
	0,15
	-

	0,035

	0,06
	
-





	Вещество
	С2Н6
Этан
	С3Н8
Пропан
	С4Н10
Изобутан

	С4Н10
Бутан

	С5Н12
Пентан

	С5Н12
Изо-пентан
	С6Н14
Гексан
	С7Н16
Гептан
	С8Н18
Октан
	С9Н20
Нонан
	С10Н22
Декан
	С1Н4-С5Н12
	С6Н14-С10Н22

	Средняя концентрация, мг/м3
	0,010
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,598
	0,000

	ПДКс.с., мг/м3
	-
	-
	-
	-
	25
	-
	7
	-
	-
	-
	-
	50
	5




Таблица № 2 
Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-3


	Вещество
	Углерода оксид
CO
	Азота оксид
NO
	Азота диоксид NO2
	Аммиак   NH3
	Серы диоксид    SO2
	Сероводород H2S
	Взв. частицы, мг/м3
	Взв. частицы,РМ1 мг//м3
	Взв. частицы, РМ2,5мг м3
	Взв. частицы, РМ10мг/м3
	Метан (СН4)
	С2Н6
Этан
	С3Н8
Пропан
	С4Н10
Изобутан

	С4Н10
Бутан

	С5Н12
Пентан


	Средняя 
концентрация, 
мг/м3
	0,7
	0,032
	0,029
	0,002
	0,0008
	0,0008
	0,0129
	0,00109
	0,00268
	0,0082
	
2,061
	0,007
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПДКс.с., мг/м3
	3
	-
	0,1
	0,1
	0,05
	-
	0,15
	-

	0,035
	0,06
	
-
	-
	-
	-
	-
	25



	Вещество
	Бензол 
С6Н6

	Толуол
	Этилбензол 
С8Н10
	О-ксилол 
С8Н10 

	С5Н12
Изо-пентан
	С6Н14
Гексан
	С7Н16
Гептан
	С8Н18
Октан
	С9Н20
Нонан
	С10Н22
Декан
	С1Н4-С5Н12
	С6Н14-С10Н22

	Средняя концентрация, мг/м3
	-
	-
	-
	-
	0,001
	0,000
	0,001
	0,000
	0,000
	0,000
	2,069
	0,001

	ПДКс.с., мг/м3
	0,06
	-
	-
	-
	-
	7
	-
	-
	-
	-
	50
	5











 
       Таблица № 3 
Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-4


	Вещество
	Углерода оксид
CO
	Азота оксид
NO
	Азота диоксид NO2
	Аммиак   NH3
	Серы диоксид    SO2
	Сероводород H2S
	Взв. частицы, мг/м3
	Взв. частицы,РМ1 мг//м3
	Взв. частицы, РМ2,5мг м3
	Взв. частицы, РМ10мг/м3
	Метан (СН4)
	С2Н6
Этан
	С3Н8
Пропан
	С4Н10
Изобутан

	С4Н10
Бутан


	Средняя 
концентрация, 
мг/м3
	0,2
	0,030
	0,027
	0,000
	0,0040
	0,0000
	0,0537
	0,00255
	0,00552
	0,0233
	
1,463
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПДКс.с., мг/м3
	3
	-
	0,1
	0,1
	0,05
	-
	0,15
	-

	0,035
	0,06
	
-
	-
	-
	-
	-




	Вещество
	С5Н12
Пентан

	С5Н12
Изо-пентан
	С6Н14
Гексан
	С7Н16
Гептан
	С8Н18
Октан
	С9Н20
Нонан
	С10Н22
Декан
	С1Н4-С5Н12
	С6Н14-С10Н22

	Средняя концентрация, мг/м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,463
	0,000

	ПДКс.с., мг/м3
	25
	-
	7
	-
	-
	-
	-
	50
	5

























Информация о зафиксированных среднесуточных концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе            по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4, ПКЗ-5 за декабрь 2024 г. представлена на рисунке 1, 2, 3.

В период с 01.12.2024 по 31.12.2024 отсутствуют данные с ПКЗ-1 в связи с переносом поста, с ПКЗ-5 в связи проведением монтажных работ.
[image: ]

Рисунок 1 – График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с.  
в период с 01.12.2024 г. по 31.12.2024 г. ПКЗ-2

[image: ]

Рисунок 2 – График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с.  
в период с 01.12.2024 г. по 31.12.2024 г. ПКЗ-3

 [image: ]

Рисунок 3 – График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с.  
в период с 01.12.2024 г. по 31.12.2024 г. ПКЗ-4


Средний уровень показателя гамма-фона за рассматриваемый период составил: 
В период с 01.12.2024 по 31.12.2024 отсутствуют данные с ПКЗ-1 в связи с переносом поста, с ПКЗ-5 в связи проведением монтажных работ. ПКЗ-2 – 16,15мкР/час, ПКЗ-3 – 8,8мкР/час, ПКЗ-4 – 9,7мкР/час.


Директор учреждения	                                                                                                                        Е.А.Вечерка
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W, Kpacwomp > yn. Typrewesa/Atapbexosa (TK3-2), €O, K-100 (-)

W, Kpacomp > yn. Typrewesa/Atapbexosa (MK3-2),NO2, H-105.

@, Kpacromp  yn. Typrenesa/ATapbexosa (MK3-2), NH3, H-105

@, Kpacromp 3 yn. Typrenesa/ATapbexosa (MK3-2), TSP, Topas

W, Kpacwomp > yn. Typrewesa/Arap6exosa (MK3-2), PM10, Topas

W, Kpacwomp > yn. Typrewesa/Atapbexosa (TK3-2), PM2.5, Topas.

. Kpacommp > yn. Typreness/ATapGexosa (TK3-2),2 CeCitt, ACAHC

0. Kpacromn 3 yn. Typrenesa/ATapSexosa (7KG-2) 2 GGt ACA HC
Kpacuamp > yn. Typreness/ATapGexosa (TK3-2), Mentar, ACA HC

1 Kpacwomp > yn. Typrewesa/ATapbexosa (MK3-2), Texcar, ACAHC.

0. Kpacromp > yn. Typrenesa/ATapbexosa (1K3-2), 502, Serinus 51
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W, Kpacsamp > yr. . 40-nemes Nofieas 22/2 (7K-3), €O, K-100 ()
W, Kpacomp > yn. v, 40-nerws Mobeas 22/2 (MK3-3), NO2, H-105.
W, Kpacomp > yn. v, 40-nervs Mobeas 22/2 (MK3-3), NH3, H-105.
@, Kpocrommp > yn. v, 40 ners Mobes 22/2 (NK3-3), S02, Serinus 51
W, Kpacomp > yn. v, 40-nerva Mobeas 22/2 (MK3-3), TSP, Topas
@, Kpocrommp > yn. . 40-ners Mobess 22/2 (NK3-3), PMLD, Topas
0. Kpachomep - yn. . 40-nern Mobens 22/2 (TK3-3), PM2S, Topas

©. Kpacromp > yn.

Koscromn > yn.
s
. Kpacromap > yn.

. 40-nervs Mobeast 22/2 (TK3-3), E CiHe-Gb, ACA HC
. 40-neva Moesi 22/2 (THG-3), X Cb-Cabls, ACA HC
- 40-neva Mobea 22/2 (KG-3), Newrar, ACA HC
- 40-nerva Mobens 22/2 (TK3-3), Fexcar, ACA HC
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W, Kpacomp - np-cr Yexwcros, 31/10 (TK3-4), €O, K-100 ()

@), Kpacraaap = np-xT Yexncros, 31/10 (MK3-4), 502, Serinus 51
W, Kpacraap = np-xT Yexncros, 31/10 (TK34), NO2, H-105
W, Kpacraaap = np-xT Yexncros, 31/10 (TK3-4), NH3, H-105
W), Kpacraaap = np-kT Yexncros, 31/10 (MK3-4), TSP, Topas.

W), Kpacraap = np-xT Yexncros, 31/10 (TK3-4), PM10, Topas

. Kpacromp > np-xT Hexncros, 31/10 (TKG-4), P2.5, Topas
0, Kpacrommp > npxT Hexncros, 31/10 (TKG-4), 3 Cire Gt ACA HC
) Kpacnomap > np-«7 Hexwcros, 31/10 (THG-4), 2 Ciu-Catte, ACA HC

1 Kpacomsp > np-kt Yexncros, 31/10 (MK3-4), Mewtar, ACA HC
. Kpaciomp > np-«r Hekwcros, 31/10 (TIG-4), Fexcar, ACA HC




