АВГУСТ 2017 ГОДА
В августе 2017 года мониторинг атмосферного воздуха осуществлялся Учреждением на базе четырех стационарных постов контроля загрязнения атмосферного воздуха (ПКЗ).

Состояние атмосферного воздуха на территории муниципального образования город Краснодар по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4
Концентрации загрязняющих веществ по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4 за август 2017 года представлены в таблицах № 1, 2, 3, 4.
Таблица № 1. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-1
	Вещество
	СHx
	CH4
	HCH
	CO
	H2S
	NH3
	NO
	NO2
	SO2
	Пыль

	Средняя концентрация, мг/м3
	2,53
	2,53
	0,00
	0,236
	0,00439
	*
	*
	*
	0,00741
	*

	ПДКс.с., мг/м3
	-
	-
	-
	3,000
	-
	0,040
	0,060
	0,040
	0,050
	0,150



Таблица № 2. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-2
	Вещество
	СHx
	CH4
	HCH
	CO
	H2S
	NH3
	NO
	NO2
	SO2
	Пыль

	Средняя концентрация, мг/м3
	1,53
	1,34
	0,190
	0,081
	0,00
	*
	*
	*
	0,000152
	*

	ПДКс.с., мг/м3
	-
	-
	-
	3,000
	-
	0,040
	0,060
	0,040
	0,050
	0,150



Таблица № 3. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-3
	Вещество
	CO
	H2S
	NH3
	NO
	NO2
	SO2
	Пыль
	Формальдегид
	Бензол
	Толуол
	Этилбензол
	М,п-ксилол
	О-ксилол
	Фенол

	Средняя концентрация, мг/м3
	0,831
	*
	0,0000396
	0,0278
	0,00452
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	ПДКс.с., ОБУВ
	3,00
	-
	0,04
	0,06
	0,04
	0,05
	0,15
	0,010
	0,1
	- 
	- 
	0,04
	- 
	0,003



Таблица № 4. Средние концентрации загрязняющих веществ согласно данным ПКЗ-4
	Вещество
	СHx
	CH4
	HCH
	CO
	H2S
	NH3
	NO
	NO2
	SO2
	Пыль

	Средняя концентрация, мг/м3
	1,51
	1,38
	0,130
	0,00000808
	0,000548
	*
	*
	*
	0,00559
	0,101

	ПДКс.с., мг/м3
	-
	-
	-
	3,000
	-
	0,040
	0,060
	0,040
	0,050
	0,150


*- оборудование находится на плановой поверке (ремонте)
Информация о зафиксированных среднесуточных концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4 за август 2017 г. представлена на рисунке 1, 2, 3, 4.
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Рисунок 1 График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с. в период с 01.08.2017г. по 31.08.2017г. ПКЗ-1
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Рисунок 2 График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с в период с 28.82017г. по 31.08.2017г. ПКЗ-2
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Рисунок 3 График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с в период с 01.08.2017г. по 31.08.2017г. ПКЗ-3
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Рисунок 4 График среднесуточных значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к ПДКс.с в период с 01.08.2017г. по 31.08.2017г. ПКЗ-4
Средний уровень показателя гамма-фона за рассматриваемый период составил ПКЗ -1 – 10,5 мкР/час, ПКЗ-2 – 11,0 мкР/час, ПКЗ-3 – 8,88 мкР/час, ПКЗ-4 – 9,93 мкР/час.
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